2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万汇金城 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.52 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.49 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 22 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凯德世家领阅 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.50 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.58 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 24 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方名城 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.53 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.74 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 28 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碧水云天博雅府 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.55 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.67 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 23 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公园一号 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.82 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.44 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 18 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泉湾龙园 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.52 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.80 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 26 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天和城 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.55 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.53 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 23 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碧桂园（凤栖台） | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.56 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.78 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 25 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四季 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.59 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.73 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 27 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤凰别墅 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.55 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.47 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 24 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铂蓝郡花千树 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.54 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.53 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 26 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴黎华庭 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.56 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.58 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 19 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 御鑫亮城 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.56 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.79 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 22 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万向城 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.67 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.82 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 21 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金色水岸绿洲 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.56 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.78 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 17 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫御府 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.56 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.76 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 20 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和汇花鹿湾 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.57 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.74 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 16 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星港御澜湾 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.53 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.63 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 13 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开源金懋府 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.56 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.53 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰和芮府 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.46 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.46 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 12 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桐城怡景 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.56 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.60 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 16 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晨馨花园 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.58 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.74 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 23 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同煤新苑 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.55 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | 6≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.70 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 25 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 御锦源 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.58 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.84 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 21 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馨泰花园 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.62 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.76 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 18 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悦城文昌里 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.53 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | 0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.60 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央美域（达观） | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.51 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.80 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 17 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永昌雍锦台 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.56 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.87 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 19 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒大悦府 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.59 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.78 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 14 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |

2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果

（第三季度）

| 监测 点 | 采样 时间 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 项目 | 单位 | 检测 结果 | 标准规定 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳城二期 | 20260828 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西辰泰检测服务有限公 司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
|  |  |  |  | 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1 | 合格 |
|  |  |  |  | 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.32 | ≤10 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | mg/L | ＜0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
|  |  |  |  | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.73 | ≤3 | 合格 |
|  |  |  |  | 菌落总数 | CFU/mL | 11 | ≤100 | 合格 |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |