   
2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	万汇金城
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.52
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.49
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	22
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格










2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凯德世家领阅
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.50
	≤10
	合格
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	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.58
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	24
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格









2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	东方名城
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.53
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.74
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	28
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格










2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	碧水云天博雅府
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.55
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.67
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	23
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格








2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	公园一号
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.82
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.44
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	18
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格







2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	水泉湾龙园
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.52
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.80
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	26
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格








2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	天和城
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.55
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.53
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	23
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格








2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	碧桂园（凤栖台）
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.56
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.78
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	25
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格







2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	四季
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.59
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.73
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	27
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格



2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凤凰别墅
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.55
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.47
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	24
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格



2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	铂蓝郡花千树
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.54
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.53
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	26
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格



2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	巴黎华庭
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.56
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.58
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	19
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格








2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御鑫亮城
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.56
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.79
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	22
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格



2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	万向城
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.67
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.82
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	21
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格








2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金色水岸绿洲
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.56
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.78
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	17
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格









2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	[bookmark: OLE_LINK3]紫御府
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.56
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.76
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	20
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格







2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	和汇花鹿湾
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.57
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.74
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	16
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格








2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	星港御澜湾
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.53
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.63
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	13
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格








2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	开源金懋府
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.56
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.53
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	15
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	泰和芮府
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.46
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.46
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格







2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	桐城怡景
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.56
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.60
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	16
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格










2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	晨馨花园
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.58
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.74
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	23
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格








2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）


	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	同煤新苑
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.55
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	6≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.70
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	25
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格







2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御锦源
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.58
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.84
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	21
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格








2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）


	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	馨泰花园
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.62
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.76
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	18
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格





2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）


	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	悦城文昌里
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.53
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.60
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	15
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格




2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	中央美域（达观）
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.51
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.80
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	17
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格







2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）

	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	永昌雍锦台
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.56
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.87
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	19
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格






2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）


	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	恒大悦府
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.59
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.78
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	14
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格






[bookmark: _GoBack]2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果
（第三季度）


	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	太阳城二期
	20260828
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1

	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	3.32
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数
（以O2计）
	mg/L
	0.73
	≤3

	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	11
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格
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